## Содержание
ПРАЙС-ЛИСТ
08 мая 2024 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Электротехническое оборудование

## Электротехническое оборудование
Цены актуальны на 08.05.2024
Артикул | Раздел | Раздел сайта | Брэнд | Фото | Модель | Описание | BYN с НДС
Электротехническое оборудование
15606 | Light | Электротехническое оборудование |  |  | Патч-корд BKT U/UTP cat.5e PVC зеленый 0,5м. | Патч-корд BKT U/UTP cat.5e PVC зеленый 0,5 м. | 3.62
17705 | Light | Электротехническое оборудование |  |  | ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, 0,5м, серый / PC01-C5EU-05M | Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для коммутации линий передачи информации между различными секциями коммутационных панелей, подключения активного коммутационного или серверного оборудования к сети, а также для подсоединения телефонов и компьютеров к информационным розеткам. Основным свойством шнуров является их устойчивость к многократным нагрузкам на изгиб и кручение, что обеспечивается многопроволочным проводником. Самые распространённые и востребованные типы разъёмов - RJ45-RJ45. | 2.68
17674 | Light | Электротехническое оборудование |  |  | ITK Колпачок изолирующий для разъема RJ-45, PVC, ЗЕЛЕНЫЙ / CS4-12 | Для качественной и надежной коммутации всех кабелей с оборудованием, розетками, модулями и прочими видами соединений ITK производит разъемы типов RJ-45 и защитные колпачки к ним. Все разъемы отлично подходят для большинства видов сетей и совместимы с оборудованием для СКС и кабелями других производителей. | 0.19
15926 | Light | Электротехническое оборудование |  |  | Корпус пластиковый пустой 253x136x115 IP55/IP65 серый с прозр. крышкой KG 9001 HENSEL 3300139 | Высококачественный полистирол, возможность объединения, степень защиты IP54/IP65, широкий температурный диапазон от -25 до +40, испытание нитью накала 750 градусов по стандарту UL94: V-2 (трудновоспламеняющаяся, самозатухающая), не содержит галогенов и силикона. II класс защиты от поражения электрическим током. Возможность установки ДИН-рейки или монтажной платы. Высокие эксплуатационные характеристики, долговечность. Предназначены для установки внутри помещений или защищенной установке на улице. Предназначены для сборки щитов автоматики и установки немодульного оборудования глубиной до 95 мм. | 63.48
18418 | Light | Электротехническое оборудование |  |  | Коробка КМ41241 распаячная для о/п 150х110х70 мм IP44 (RAL7035, 10 гермо)/ UKO10-150-110-070-K41-44 | Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть систем, состоящей из жестких и гофрированных труб. Некоторые типы коробок (степень защиты IP44, IP55) могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях. | 6.16
18023 | Light | Электротехническое оборудование |  |  | Коробка КМ41242 распаячная для о/п 150х110х70 мм IP55 / UKO10-150-110-070-K41-55 | Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть систем, состоящей из жестких и гофрированных труб. Некоторые типы коробок (степень защиты IP44, IP55) могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях. | 6.59
18333 | Light | Электротехническое оборудование |  |  | Сальник MG16 IP68 d отверстия 16мм d проводника 6-10мм EKF | Сальники серии MG EKF PROxima устанавливаются в места ввода проводов в распределительные щиты. Состоят из стопорной гайки, корпуса, зубчатой муфты, гайки-колпачка, сальника и прокладки (выполненных из неопрена). Применяются в комплексных оболочках (сборки, шкафы, распределительные коробки и пр.) для достижения степени защиты IP68. | 0.69
15857 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Зажим наборный ЗНИ-6мм2 (JXB50А) серый / YZN10-006-K03 | Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Оконечные зажимы могут закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета. | 0.87
15801 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Изолента 0,18х19 мм синяя 20 метров / UIZ-20-10-K07 | Изоляционная лента высокого качества, обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей и слабых растворителей. Отличная липкость и при широком диапазоне температуры эксплуатации. | 1.98
15800 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Изолента 0,18х19 мм черная 20 метров / UIZ-20-10-K02 | Изоляционная лента высокого качества, обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей и слабых растворителей. Отличная липкость и при широком диапазоне температуры эксплуатации. | 1.98
18690 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Коробка КМ41272 распаячная для о/п 240х195х90 мм IP55 (RAL7035) / UKO10-240-195-090-K41-55 | Монтажные коробки для раскрытого монтажа предусмотрены для разветвления проводов и кабелей, еще для скрытия и добавочной обороны пространств коммутации. Коробки для раскрытого монтажа применяются как доля системы электронной канализации, состоящей из строгих и гофрированных труб. Кое-какие типы коробок (степень обороны IP44, IP55) имеют все шансы быть применены на раскрытом воздухе, а еще во мокроватых и пыльных помещениях. | 14.33
15862 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Коробка КМ41242 распаячная для о/п 150х110х70 мм IP55 (RAL7035, 10 гермовводов) / UKO10-150-110-070- | Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких и гофрированных труб. Некоторые типы коробок (степень защиты IP44, IP55) могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях. | 6.59
15864 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Коробка КМ41272 распаячная для о/п 240х195х90 мм IP55 (RAL7035, кабельные вводы 5 шт) / UKO10-240-19 | Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких и гофрированных труб. Некоторые типы коробок (степень защиты IP44, IP55) могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях. | 12.28
18539 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Стабилизатор напряжения СНИ1-10 кВА однофазный ИЭК / IVS10-1-10000 | Предназначен для поддержания стабильного однофазного/трехфазного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения 220 B/3x220 В, 50 Гц при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности. Применяются для стабилизации напряжения при работе с высокочувствительной техникой. Позволяют продлить срок эксплуатации систем освещения, компьютерного оборудования и др.Вес: 27 кг; Время срабатывания: 5000±2 мс; Выход напряжени: 220 В; Диапазон раб вход напряжения: 160...250 В; Климатическое исполнение: УХЛ4; Однофазный; Номинальная мощность: 10000 ВА; | 872.28
17569 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | ITK Шкаф LINEA W 12U 600x450 мм дверь стекло, RAL9005 / LWR5-12U64-GF | Настенные 19" шкафы серии LINEA W применяются для компактного и удобного размещения телекоммуникационного оборудования, обеспечивают быстрый и простой доступ к нему при обслуживании. Конструктивные особенности настенных шкафов ITK позволяют обслуживать 19” оборудование с 3-х сторон, надежно защищать его от несанкционированного доступа, обеспечивать хорошую вентиляцию, заводить информационные и силовые кабели как сверху, так и снизу. Установка шкафов возможна как на стене, так и на полу или на другой поверхности за счёт идущих в комплекте ножек. | 427.37
17578 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | ITK Шкаф LINEA W 9U 600x450 мм дверь стекло, RAL9005 / LWR5-09U64-GF | Настенные 19 шкафы серии LINEA W применяются для компактного и удобного размещения телекоммуникационного оборудования, обеспечивают быстрый и простой доступ к нему при обслуживании. Конструктивные особенности настенных шкафов ITK позволяют обслуживать 19” оборудование с 3-х сторон, надежно защищать его от несанкционированного доступа, обеспечивать хорошую вентиляцию, заводить информационные и силовые кабели как сверху, так и снизу. Установка шкафов возможна как на стене, так и на полу или на другой поверхности за счёт идущих в комплекте ножек. | 455.29
17587 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Набор закладных винтов-шайб-гаек (M6x12мм) 1 компл. / ITK-HP-28 | Набор винт-шайба-гайка необходим для крепления оборудования на монтажные профили шкафов и стоек. Гайки в наборе имеют квадратную форму и специальные "лапки", прочно фиксирующие их в квадратном отверстии монтажных профилей, что облегчает установку оборудования, т.к. нет необходимости держать гайку руками. Также в наборе предусмотрены пластиковые шайбы, предотвращающие повреждение оборудования при затягивании винтов в гайку. | 0.42
15818 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Патч-панель ITK 1U кат. 5Е UTP 24 порта (Dual), с кабельным органайзером / PP24-1UC5EU-D05-1 | Исполнение с кабельным органайзером. Большое количество коммутационных портов при компактном размере. Двойная понятная маркировка IDC-модулей и портов. Расширенный частотный диапазон работы. Увеличенное количество циклов включения-отключения. Совместимы со всеми 19" шкафами и стойками ITK. | 93.31
15819 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | (Дубликат)Патч-панель ITK 1U кат.5Е STP, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером / PP24-1UC5ES-D05 | Патч-панели для монтажа в 19" шкаф или стойку соответствуют стандарту 19" (482,6 мм), имеют отверстия с левой и правой стороны для крепления на профиль. На передней стороне все патч-панели ITK имеют специальную площадку для дополнительной маркировки и цифровую нумерацию портов, на обратной стороне модули IDC имеют цветовую и цифровую нумерацию. Также для облегчения монтажа и укладки кабелей имеются изделия с кабельным органайзером спереди или сзади. | 171.75
18526 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | ITK LINEA R Шкаф мультимедиа 400х400мм стекл. бел. RAL9016 / LR16-4H41-G | Шкаф мультимедиа LINEA R предназначен для размещения роутера в квартире, доме, офисе или любом другом помещении, где необходим качественный сигнал Wi-Fi. Легко монтируется в стену, необходим минимальный набор инструментов. Сначала монтируете корпус, затем съёмную рамку с дверью. Расширенная комплектация позволит не докупать дополнительные элементы – необходим только роутер. Расположение всех элементов внутри можно менять под себя. Отлично вписывается в интерьер благодаря современному минималистичному дизайну. Экономит пространство. Стеклянная непрозрачная дверь не глушит сигнал Wi-Fi и скрывает устройства внутри. | 264.41
18529 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.6 FTP, LSZH, 0,5м, серый / PC01-C6FL-05M | Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для коммутации линий передачи информации между различными секциями коммутационных панелей, подключения активного коммутационного или серверного оборудования к сети, а также для подсоединения телефонов и компьютеров к информационным розеткам. Основным свойством шнуров является их устойчивость к многократным нагрузкам на изгиб и кручение, что обеспечивается многопроволочным проводником. Самые распространённые и востребованные типы разъёмов - RJ45-RJ45. | 3.53
15807 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Зажим наборный ЗНИ-4мм2 (JXB35А) серый / YZN10-004-K03 | Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Оконечные зажимы могут закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета. | 0.77
15875 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Ограничитель на DIN-рейку(металл) / YXD10 | Применяется для фиксации модульной аппаратуры, автоматических выключателей и других изделий на DIN-рейке. | 0.56
15958 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С GENERICA / MVA25-1-025-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. | 2.8
15949 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С GENERICA / MVA25-1-016-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. | 3.4
15956 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка С GENERICA / MVA25-2-025-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. | 5.16
15953 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С GENERICA / MVA25-3-040-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. | 9.8
15959 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С GENERICA / MVA25-3-016-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. | 9.31
15947 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК / MVA20-2-010-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 9.94
15803 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С / MVA20-1-016-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 3.84
15842 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С / MVA20-1-032-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 5.97
15829 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический Дифф. тока АВДТ 32 C16 / MAD22-5-016-C-30 | Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения. Увеличенная способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты. | 43.24
15848 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С / MVA20-3-032-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 13.67
15804 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С / MVA20-1-025-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 3.99
15845 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С / MVA20-2-032-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 12
15806 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка С / MVA20-2-025-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 11.98
15816 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | DIN-рейка (125см) оцинкованная / YDN10-0125 | DIN-рейки перфорированные торговой марки IEK используются для крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры. Изготавливаются из оцинкованной стали. Изготавливаются из оцинкованной стали.Наличие перфорации обеспечивает удобство монтажа модульной аппаратуры. | 4.46
15817 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | DIN-рейка (200см) оцинкованная / YDN10-0200 | DIN-рейки перфорированные торговой марки IEK используются для крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры. Изготавливаются из оцинкованной стали. Изготавливаются из оцинкованной стали.Наличие перфорации обеспечивает удобство монтажа модульной аппаратуры. | 8.13
15846 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5кА х-ка С / MVA20-3-016-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 14.02
16461 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Термостат от 0 до +60 °C NC IEK / YCE-TNC-00-60 | Термостаты предназначены для управления вентиляторами или нагревателями. При установке в паре с обогревателем (NC) или вентилятором (NO) используется для поддержания заданной температуры и влажности внутри электротехнических шкафов и организации стабильной работы установленного активного оборудования. Также служат для включения сигнальных датчиков при превышении или понижении предельной температуры. Благодаря простой конструкции просты в установке и эксплуатации. | 19.41
15830 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический Дифф. Тока АВДТ 32 C16 GENERICA / MAD25-5-016-C-30 | Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения. | 20.05
15832 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический Дифф. тока АВДТ 32 C25 GENERICA / MAD25-5-025-C-30 | Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения. | 20.05
15860 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Контакт состояния КС47 новая серия на DIN-рейку / MVA01D-KS-1 | Контакт состояния КС47 и контакт состояния (аварийный) КСВ47 служат для получения информации о состоянии автоматических выключателей ВА47-29 и ВА47-100 в системах автоматизации технологических процессов или защиты конкретных объектов. КС47 выполняет функцию контакта состояния автоматического выключателя: включен – выключен. | 26.52
16469 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Обогреватель на DIN-рейку 30Вт IP20 IEK / YCE-HG-030-20 | Обогреватель на DIN-рейку предназначен для нагрева воздуха внутри электротехнических шкафов. Создаваемый конвекционных воздушный поток предотвращает образование областей с низкой температурой и защищает электрические компоненты от образования конденсата и замерзании при перепадах температуры, а также коррозии металлических элементов активного оборудования. Наличие калорифера с саморегулированием обеспечивает естественную циркуляцию нагретого воздуха внутри шкафа и позволяет избежать перегрева. При установке в паре с терморегулятором используется для поддержания требуемой температуры внутри шкафа и организации стабильной работы установленного оборудования. Может быть использован в электрооборудовании переменного тока частотой 50 Гц и напряжением до 230 В. Динамическая система нагрева воздуха максимально эффективна при длительных режимах работы. Подключение посредством зажимов делает монтаж максимально простым и быстрым. | 68.82
15831 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический Дифф. тока АВДТ 32 C25 / MAD22-5-025-C-30 | Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения. Увеличенная способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты. | 43.89
15836 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический Дифф. тока АВДТ 34 C32 30мА / MAD22-6-032-C-30 | Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения. Увеличенная способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты. | 65.28
15835 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический Дифф. тока АВДТ 34 C25 30мА / MAD22-6-025-C-30 | Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения. Увеличенная способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты. | 60.98
15834 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический Дифф. тока АВДТ 34 C16 30мА / MAD22-6-016-C-30 | Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ34 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения. Увеличенная способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты. | 62.01
15850 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р100А 10 кАх-ка С / MVA40-3-100-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 75.13
15833 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический Дифф. тока АВДТ 32 C32 / MAD22-5-032-C-30 | КАвтоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения. Увеличенная способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты. | 46.37
15847 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5кА х-ка С / MVA20-3-025-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 12.66
18016 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | УЗО ВД1-63 2Р 32А 100мА GENERICA / MDV15-2-032-100 | Быстродействующий защитный выключатель ВД1-63 (УЗО) GENERICA - устройство электронного типа, зависящее от напряжения и реагирующее на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током. | 38.51
18018 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | УЗО ВД1-63 4Р 25А 100мА GENERICA / MDV15-4-025-100 | Быстродействующий защитный выключатель ВД1-63 (УЗО) GENERICA - устройство электронного типа, зависящее от напряжения и реагирующее на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током. | 53.41
18504 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК / MVA20-2-002-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 11.87
15852 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-60M 1Р 10А 6кА С / MVA31-1-010-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 6.46
15838 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С / MVA20-1-010-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 4.39
15954 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка С GENERICA / MVA25-2-016-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. | 8.75
15839 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В / MVA20-1-016-B | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 5.61
18017 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | УЗО ВД1-63 2Р 40А 100мА GENERICA / MDV15-2-040-100 | Быстродействующий защитный выключатель ВД1-63 (УЗО) GENERICA - устройство электронного типа, зависящее от напряжения и реагирующее на дифференциальный ток, без встроенной защиты от сверхтоков. Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током. | 38.11
15849 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА 47-100 3Р 63А 10 кАх-ка С / MVA40-3-063-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | 76.63
15878 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Расцепитель независ.РН47 новая серия на DIN-рейку / MVA01D-RN | Расцепитель независимый РН47 предназначен для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсного автоматического выключателя серии ВА47. | 85.13
15854 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Заглушка 12 модулей белая / YZM10-12-K01 | Предназначены для предотвращения попадания внутрь распределительных щитов посторонних предметов и повышения их эстетичности.Применяются как в металлических, так и в пластиковых корпусах за счёт цветовой палитры. Легковыламываемые модули. | 1.71
15821 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Корпус пластиковый КМПн 1/4 IP20 белый KREPTA / MKP31-N-04-30-135 | Боксы серии КМПн изготовлены из самозатухающих полимеров. Защита от хищений электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе - бокс можно опломбировать. Простой и быстрый монтаж. Подходят для установки автоматических выключателей шириной до 18 мм. Простое введение кабелей через выламываемые отверстия. Автоматические выключатели внутри бокса прочно крепятся на встроенную DIN-рейку. | 1.84
15827 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Корпус пластиковый ЩРН-П-8 IP41 белый KREPTA / MKP12-N-08-40-20 | Используются в осветительных сетях для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т.д. Надежная современная конструкция и прочный пластик, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации. Ударопрочный, самозатухающий АБС-пластик. Вертикальное расположение корпуса и крышки. Простой и быстрый монтаж - отверстия для крепления корпуса. Удобный монтаж - предварительно выштампованные вводы для введения кабелей со всех сторон. Наличие специальной планки для крепления нулевой шины. | 17.9
15809 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Корпус пластиковый КМПн 2/4 IP30 белый KREPTA / MKP42-N-04-30-12 | Боксы серии КМПн изготовлены из самозатухающих полимеров. Защита от хищений электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе - бокс можно опломбировать. Простой и быстрый монтаж. Подходят для установки автоматических выключателей шириной до 18 мм. Простое введение кабелей через выламываемые отверстия. Автоматические выключатели внутри бокса прочно крепятся на встроенную DIN-рейку. | 4.7
15826 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Корпус пластиковый ЩРН-П-24 IP41 белый KREPTA / MKP12-N-24-40-10 | Используются в осветительных сетях для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т.д. Надежная современная конструкция и прочный пластик, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации. Ударопрочный, самозатухающий АБС-пластик. Вертикальное расположение корпуса и крышки. Простой и быстрый монтаж - отверстия для крепления корпуса. Удобный монтаж - предварительно выштампованные вводы для введения кабелей со всех сторон. Наличие специальной планки для крепления нулевой шины. Удобный монтаж - предварительно выштампованные вводы для введения кабелей со всех сторон. Наличие специальной планки для крепления нулевой шины. Маркировочная лента входит в комплект изделия. Универсальные винты. Надежная DIN-рейка | 47.95
15824 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Корпус пластиковый ЩРН-П-12 IP41 белый KREPTA / MKP12-N-12-40-10 | Используются в осветительных сетях для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т.д. Надежная современная конструкция и прочный пластик, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации. Ударопрочный, самозатухающий АБС-пластик. Вертикальное расположение корпуса и крышки. Простой и быстрый монтаж - отверстия для крепления корпуса. Удобный монтаж - предварительно выштампованные вводы для введения кабелей со всех сторон. Наличие специальной планки для крепления нулевой шины. | 23.71
15825 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Корпус пластиковый ЩРН-П-18 IP41 белый KREPTA / MKP12-N-18-40-10 | Используются в осветительных сетях для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т.д. Надежная современная конструкция и прочный пластик, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации. Ударопрочный, самозатухающий АБС-пластик. Вертикальное расположение корпуса и крышки. Простой и быстрый монтаж - отверстия для крепления корпуса. Удобный монтаж - предварительно выштампованные вводы для введения кабелей со всех сторон. Наличие специальной планки для крепления нулевой шины. | 35.03
16146 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Корпус пластиковый КМПн 1/2 IP20 белый KREPTA / MKP31-N-02-30-252 | Боксы серии КМПн изготовлены из самозатухающих полимеров. Защита от хищений электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе - бокс можно опломбировать. Простой и быстрый монтаж. Подходят для установки автоматических выключателей шириной до 18 мм. Простое введение кабелей через выламываемые отверстия. Автоматические выключатели внутри бокса прочно крепятся на встроенную DIN-рейку. | 1.52
15808 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Корпус пластиковый КМПн 2/2 IP30 белый KREPTA / MKP42-N-02-30-20 | Изготовлены из самозатухающих полимеров. Защита от хищений электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе - бокс можно опломбировать. Простой и быстрый монтаж. Подходят для установки автоматических выключателей шириной до 18 мм. Простое введение кабелей через выламываемые отверстия. Автоматические выключатели внутри бокса прочно крепятся на встроенную DIN-рейку. Возможность устанавливать несколько боксов в ряд. | 3.79
17946 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Корпус пластиковый ЩМПп 400х300х220мм прозрачная дверь / MKP92-N-403022-65 | Корпуса ЩМПп IP65 выполнены из ударопрочного ABS пластика и предназначены для обеспечения надежной защиты оборудования в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов, а также для размещения и защиты различных электротехнических, электронных компонентов от воздействия окружающей среды. | 133.53
18537 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | СИЗ-1 1,0-3,0 (100 шт) IEK / USC-10-3-100 | Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов с жилами сечением от 0,5 до 10,0 мм2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В. | Уточняйте у менеджера
15851 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Вилка переносная ССИ-025 32А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM / PSN02-032-5 | Силовые разъемы MAGNUM подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, электроснабжения временных сооружений и бытовок, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения спортивных сооружений и объектов культурно массовых мероприятий, гостиницах турбазах и т.д. | 17.15
15881 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Розетка стационарная ССИ-125 32А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM / PSN12-032-5 | Силовые разъемы MAGNUM подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, электроснабжения временных сооружений и бытовок, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения спортивных сооружений и объектов культурно массовых мероприятий, гостиницах турбазах и т.д. | 16.91
18025 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Коробка КМ41234 распаячная для о/п 100х100х50 мм IP55 / UKO11-100-100-050-K41-55 | Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть систем, состоящей из жестких и гофрированных труб. Некоторые типы коробок (степень защиты IP44, IP55) могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях. | 3.07
16437 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Сальник MG 25 диаметр проводника 13-18мм IP68 ИЭК / YSA10-18-25-68-K02 | Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода. Сальник состоит из корпуса (1), уплотнителя (2), гайки уплотнения (3), прокладки (4) и фиксирующей гайки (5). Уплотнитель и прокладка выполнены из неопрена. Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из нейлона. Установка сальника производится при помощи трубного (газового) ключа. | 2
18024 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Коробка КМ41233 распаячная для о/п 100х100х50 мм IP44 / UKO11-100-100-050-K41-44 | Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть систем, состоящей из жестких и гофрированных труб. Некоторые типы коробок (степень защиты IP44, IP55) могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях. | 2.61
15863 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Коробка КМ41244 распаячная для о/п 190х140х70 мм IP55 (RAL7035, 10 гермовводов) / UKO11-190-140-070- | Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких и гофрированных труб. Некоторые типы коробок (степень защиты IP44, IP55) могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях. | 9.15
17241 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Зажим винтовой ЗВИ-5 1,5-4мм2 12пар ИЭК / UZV3-005-04 | Применяются для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена, клемма и винты - латунь. | 1.65
15789 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Коробка распределительная DK 0200 GZ для внутренней установки, серый, IP 66, с эл. мембр, 93x93x62 | Распределительная коробка влагозащищенная производства Hensel (Германия) размер 93х93х62 без клемм, степень защиты IP66, с интегрированными эластичными мембранами 7+1, которые могут быть удалены для установки кабельных вводов с разгрузкой натяжения, диаметр зажимаемого кабеля 6.0-15.0 мм. С одним кабельным вводом в основании коробки для ввода кабеля из стены напрямую в коробку, диаметр зажимаемого кабеля 6.0-13.0 мм. Защелки крышки с возможностью опломбировки без дополнительных аксессуаров. Цвет: серый | Уточняйте у менеджера
15810 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Корпус металлический ЩРн-12з-0 У2 IP54 / MKM11-N-12-54-Z | Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Из очевидных преимуществ: повышенная антикоррозийная стойкость, высококачественное наружное покрытие, набор дополнительных аксессуаров, высокий уровень электробезопасности. | 89.46
15811 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Корпус металлический ЩРн-24з-0 У2 IP54 / MKM11-N-24-54-Z | Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Из очевидных преимуществ: повышенная антикоррозийная стойкость, высококачественное наружное покрытие, набор дополнительных аксессуаров, высокий уровень электробезопасности. | 104.38
15812 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Корпус металлический ЩУ 1/1-0 У1 IP66 / MKM51-N-01-54 | Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. Из очевидных преимуществ: повышенная антикоррозийная стойкость, высококачественное наружное покрытие, набор дополнительных аксессуаров, высокий уровень электробезопасности. | 85.88
15813 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Корпус металлический ЩМП-3-0 У2 IP54 / YKM40-03-54 | Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. Корпуса со степенью защиты IP54 имеют на дверце уплотнение из двухкомпонентного герметика и пылевлагонепроницаемый замок. Обладают повышенной антикоррозийной стойкостью, высококачественным наружным покрытием, высоким уровнем электробезопасности. | 283.27
18661 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Корпус металлический ЩМП-4.4.2-0 (400х400х250мм) УХЛ3 IP31 / YKM40-442-31 | Используются для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения. Сварной металлический корпус со съемной монтажной панелью. Дверца корпуса запирается на замок. Ключ замка имеет единый секрет. | 132.64
15814 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 230В / BLS10-ADDS-230-K06 | Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения. Разнообразные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели. Незначительная стоимость, высокая надежность и простота монтажа. | 4.75
15815 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 230В / BLS10-ADDS-230-K04 | Светосигнальные индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения. Разнообразные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели. Незначительная стоимость, высокая надежность и простота монтажа. | 4.75
16582 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Держатель с защёлкой CF25 IEK / CTA10D-CF25-K41-100 | Держатель с защелкой CF предназначен для крепления трубы. Конструкция держателя позволяет соединять между собой несколько держателей. | 0.1
16579 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Держатель с защёлкой CF32 IEK / CTA10D-CF32-K41-050 | Держатель с защелкой CF предназначен для крепления трубы. Конструкция держателя позволяет соединять между собой несколько держателей. | 0.17
15898 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Хомутный держатель серый CFC20 / CTA10MP-CFC20-K41-100 | Хомутный держатель CFC предназначен для крепления гладкой жесткой и гофрированной трубы диаметро 20 мм. Труба надежно крепится благодаря наличию защелки. Конструкция позволяет соединять между собой несколько держателей. | 0.18
15871 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Металлорукав Р3-ЦПнг-20 (50м) с протяжкой черный / CMP10-20-050 | Металлорукав в ПВХ изоляции предназначен для предохранения и защиты кабеля, проводов, гибких шлангов и др. от химического и механического повреждения, воздействия влаги и солнечного излучения. Металлорукав в ПВХ изоляции может использовать как для открытой, так и скрытой прокладки внутри и вне помещений. Несомненные плюсы: защита проводки от механических повреждений, защита от возгорания при коротком замыкании, гибкость металлорукава обеспечивает удобство монтажа без дополнительных аксессуаров и приспособлений, защита кабеля внутри металлорукава от перегибов, экран от электромагнитных помех, защита от грызунов. Рекомендован для прокладки систем электропитания по горючим поверхностям, в том числе по дереву. | 3.46
15876 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Поворот на 90 труба-труба CRS20G / CTA10D-CRSG20-K41-050 | Поворот на 90° труба-труба CRSG предназначен для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра 20 мм. под углом 90°. Материал: самозатухающий ПВХ. | 0.78
15873 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Металлорукав Р3-ЦХ-18 (50 м) / CM10-18-050 | Металлорукав предназначен для предохранения и защиты кабеля, проводов, гибких шлангов и др. от химического и механического повреждения, воздействия влаги и солнечного излучения. Металлорукав можно использовать как для открытой, так и скрытой прокладки внутри и вне помещений. Несомненные плюсы: защита проводки от механических повреждений, защита от возгорания при коротком замыкании, гибкость металлорукава обеспечивает удобство монтажа без дополнительных аксессуаров и приспособлений, защита кабеля внутри металлорукава от перегибов, экран от электромагнитных помех, защита от грызунов. Рекомендован для прокладки систем электропитания по горючим поверхностям, в том числе по дереву. | 1.9
15877 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Поворот на 90 труба-труба CRS25G / CTA10D-CRSG25-K41-025 | Поворот на 90° труба-труба CRSG предназначен для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра 25 мм. под углом 90°. Материал: самозатухающий ПВХ. | 1.12
15889 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Скоба металл.двухлапковая d25-26мм / CMAT11-25-100 | Скобы металлические применяются для крепления металлорукава, труб, кабеля с помощью метизов. | 0.28
15872 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Металлорукав Р3-ЦПнг-25 (20м) с протяжкой черный / CMP10-25-020 | Металлорукав в ПВХ изоляции предназначен для предохранения и защиты кабеля, проводов, гибких шлангов и др. от химического и механического повреждения, воздействия влаги и солнечного излучения. Металлорукав в ПВХ изоляции может использовать как для открытой, так и скрытой прокладки внутри и вне помещений. Несомненные плюсы: защита проводки от механических повреждений, защита от возгорания при коротком замыкании, гибкость металлорукава обеспечивает удобство монтажа без дополнительных аксессуаров и приспособлений, защита кабеля внутри металлорукава от перегибов, экран от электромагнитных помех, защита от грызунов. Рекомендован для прокладки систем электропитания по горючим поверхностям, в том числе по дереву. | 4.68
16431 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Сальник MG 20 диаметр проводника 10-14мм IP68 ИЭК / YSA10-14-20-68-K02 | Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода. | 1.53
15901 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-12-Д-Ж / YNN10-69-12D-K05 | Шины с изолятором типа ШНИ предназначены для электрического и механического соединения нулевых, защитных и фазных проводников. Конструктивно шины ШНИ выполнены из латунной шины, установленной на пластиковый изолятор или в изолятор, изготовленный из самозатухающего пластика. | 4.57
15900 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Шина N "ноль" на DIN-изол. Ni ШНИ-6х9-14-Д-С / YNN10-14-D-K07-N | Шины с изолятором типа ШНИ предназначены для электрического и механического соединения нулевых, защитных и фазных проводников. Конструктивно шины ШНИ выполнены из латунной шины, установленной на пластиковый изолятор или в изолятор, изготовленный из самозатухающего пластика. | 6.22
15887 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Сальник PG 16 диаметр проводника 9-13мм IP54 / YSA20-14-16-54-K41 | Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода. Высокое качество материалов обеспечивает широкий температурный диапазон рабочих температур. Устойчивы к воздействию агрессивных сред. Обладают высокой степенью защиты IP. | 1.06
17268 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Хомут с отверстием для крепления ХОК3,5х150 (100шт/упак) ИЭК / UHH40-4-150-100 | Позволяют обеспечить простоту и удобство крепления и маркировку кабелей, металлорукава, гофрорукава и т.д. Изготовлены из нейлона, обладающим устойчивостью к органическим растворителям, горючесмазочным материалам. Продукция соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 62275-2015. | 8.68
18722 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | DIN-рейка (10см) оцинкованная / YDN10-00100 | DIN-рейки перфорированные торговой марки IEK используются для крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры. Изготавливаются из оцинкованной стали. | 0.45
15888 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Сальник PG 21 диаметр проводника 15-18мм IP54 / YSA20-18-21-54-K41 | Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода.Высокое качество материалов обеспечивает широкий температурный диапазон рабочих температур. Устойчивы к воздействию агрессивных сред. Обладают высокой степенью защиты IP. | 1.44
15890 | Standart | Электротехническое оборудование | IEK |  | Трансформатор тока ТШП-0,66200/5А5ВАкласс 0,5S габарит 30 / ITB20-3-05-0200 | Трансформаторы тока шинные в пластиковом корпусе ТШП-0,66 предназначены: - для применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями; - для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии; - для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам или устройствам защиты и управления. На основании положительных результатов испытаний на трансформаторы тока ТШП-0,66 выдано свидетельство об утверждении типа средств измерений. Трансформаторы тока ТШП-0,66 внесены в государственный реестр средств измерений под номером – 58385-14. Корпус всех трансформаторов ТОП-0,66 и ТШП-0,66 выполнен из самозатухающего пластика. В комплект каждого трансформатора входит крышка, которой закрываются клеммы вторичной обмотки, крепежные элементы для установки на монтажную панель и фиксации шины, цветные наклейки для индикации фаз. Межповерочный интервал составляет 12 лет. | 35.67
16442 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Сальник MG 16 диаметр проводника 6-10мм IP68 ИЭК / YSA10-10-16-68-K02 | Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода. | 0.95
15246 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | Шина PEN "земля-ноль" YNN10-04-100 | Применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (РЕ). Крепление шины предусмотрено по центру (типы 8/1; 14/1) и по краям (типы 8/2 и 14/2) через изолятор нулевой шины на 35 мм монтажную DIN-рейку и через угловые изоляторы нулевой шины, а также непосредственно на панель щита. При подключении к шинам медных многожильных проводов рекомендуется оконцевание их наконечниками-гильзами. Выполнены из латуни. | 2.1
17676 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | ITK Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е / CS3-1C5EF | Разъемы ITK предназначены для работы в широком диапазоне температур. Изготавливаются из высококачественных материалов и металлов с высокой проводимостью. Применимы для сетей PBX, ISDN, 10baseT, 100baseT, EIA RS 232/485, Token Ring, ТВ. Регулярно проходят проверки и тестирование на заводах компании. Конструкция и технические параметры отвечают требованиям международных стандартов. | 0.49
17715 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | ITK Коммутационный шнур (патч-корд), кат.5Е UTP, 1м, серый / PC01-C5EU-1M | Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для коммутации линий передачи информации между различными секциями коммутационных панелей, подключения активного коммутационного или серверного оборудования к сети, а также для подсоединения телефонов и компьютеров к информационным розеткам. Основным свойством шнуров является их устойчивость к многократным нагрузкам на изгиб и кручение, что обеспечивается многопроволочным проводником. Самые распространённые и востребованные типы разъёмов - RJ45-RJ45. | 3.59
17679 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | ITK Колпачок изолирующий для разъема RJ-45, PVC, СЕРЫЙ / CS4-11 | Для качественной и надежной коммутации всех кабелей с оборудованием, розетками, модулями и прочими видами соединений ITK производит разъемы типов RJ-11, RJ-12, RJ-45, BNC, PAL и защитные колпачки к ним. Все разъемы отлично подходят для большинства видов сетей и совместимы с оборудованием для СКС и кабелями других производителей. | 0.19
17611 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | ITK 19" консольная полка глубиной 350мм, 2U, черная / RS05-350P | Полки для шкафов и стоек ITK предназначены для размещения на них внутри шкафа оборудования, приборов и аппаратуры, не имеющих кронштейнов и уголков крепления на 19" профили напрямую. К такому оборудованию относятся аккумуляторные батареи, не стоечные ИБП, KVM-консоли, измерительные приборы, медицинское оборудование и прочее. | 86.47
17693 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | ITK 1U патч-панель кат.5Е UTP, 24 порта (Dual) / PP24-1UC5EU-D05 | Коммутационные панели или патч-панели являются важнейшей частью любой СКС и IT-инфраструктуры здания и сооружения с большим количеством информационных розеток и терминальных портов конечных пользователей, которые необходимо коммутировать на порты активного сетевого оборудования, размещенного в серверных и распределительных узлах. | 73.01
18531 | Standart | Электротехническое оборудование |  |  | ITK Разъём RJ-45 FTP для кабеля SOLID кат.6 / CS3-1C6FS | Для качественной и надежной коммутации всех кабелей с оборудованием, розетками, модулями и прочими видами соединений ITK производит разъемы типов RJ-45 и защитные колпачки к ним. Все разъемы отлично подходят для большинства видов сетей и совместимы с оборудованием для СКС и кабелями других производителей. | 0.96
12426 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку | Предназначена для установки в распределительный щит и служит для подключения переносного светильника или электрического инструмента малой мощности во время профилактических и ремонтных работ в электрической сборке по месту установки. | Уточняйте у менеджера
10032 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Шнур соед. ПВС АП 3х1,0-250-27-16-1,8м ШС-3х1,0-1,8-АП | Шнур - соединитель ПВС АП 3х0,75-250-27-10 1,8м Технические характеристики: Номинальное сечение - 0,75 мм2 ; Корпус вилки выполнен из кабельного пластиката; Напряжение - 250 В; Длина шнура - 1,8 м; Предназначен для подключения офисной техники. | Уточняйте у менеджера
15895 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Труба гофр.ПВХ d 32 с зондом (25 м) / CTG20-32-K41-025I | Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.Исключается возникновение пожара при коротком замыкании. Дополнительная защита проводки от механических повреждений. Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком. Гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство монтажа с минимальным количеством аксессуаров. Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда. | Уточняйте у менеджера
15902 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Труба гладкая жесткая ПВХ d25 серая (60м),3м / CTR10-025-K41-060I | Исключается возникновение пожара при коротком замыкании. Дополнительная защита проводки от механических повреждений. Широкий ассортимент позволяет решить самые сложные монтажные задачи. Высокая степень влаго- и пылезащищенности | Уточняйте у менеджера
15892 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м) / CTG20-16-K41-100I | Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.Исключается возникновение пожара при коротком замыкании. Дополнительная защита проводки от механических повреждений. Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком. Гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство монтажа с минимальным количеством аксессуаров. Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда. | Уточняйте у менеджера
18020 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Труба гофр.ПНД d 25 с зондом (50 м) ИЭК черный / CTG20-25-K02-050-1 | Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.Исключается возникновение пожара при коротком замыкании. Дополнительная защита проводки от механических повреждений. Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком. Гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство монтажа с минимальным количеством аксессуаров. Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда. | Уточняйте у менеджера
15893 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Труба гофр.ПВХ d 20 с зондом (100 м) / CTG20-20-K41-100I | Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.Исключается возникновение пожара при коротком замыкании. Дополнительная защита проводки от механических повреждений. Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком. Гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство монтажа с минимальным количеством аксессуаров. Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда. | Уточняйте у менеджера
15894 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Труба гофр.ПВХ d 25 с зондом (50 м) / CTG20-25-K41-050I | Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.Исключается возникновение пожара при коротком замыкании. Дополнительная защита проводки от механических повреждений. Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком. Гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство монтажа с минимальным количеством аксессуаров. Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда. | Уточняйте у менеджера
17699 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | ITK Настенная патч-панель кат.5Е UTP, 12 портов (IDC Dual) / PP12-C5EU-D05 | Коммутационные панели или патч-панели являются важнейшей частью любой СКС и IT-инфраструктуры здания и сооружения с большим количеством информационных розеток и терминальных портов конечных пользователей, которые необходимо коммутировать на порты активного сетевого оборудования, размещенного в серверных и распределительных узлах. В зависимости от способа крепления, масштабности кабельной системы, типа сети ITK изготавливает патч-панели для настенного монтажа или монтажа в 19-дюймовый конструктив, по количеству портов: 12-, 24-, 25-, 48-, 50-, категорий: 3 (телефонные), 5E, 6, 6A, в экранированном исполнении и без защитного экрана. Патч-панели для монтажа в 19" шкаф или стойку соответствуют стандарту 19" (482,6 мм), имеют отверстия с левой и правой стороны для крепления на профиль, производятся высотой 0,5, 1 или 2 юнита. На передней стороне все патч-панели ITK имеют специальную площадку для дополнительной маркировки и цифровую нумерацию портов, на обратной стороне модули IDC имеют цветовую и цифровую нумера | Уточняйте у менеджера
15880 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку / MRD10-16 | Предназначена для установки в распределительный щит и служит для подключения переносного светильника или электрического инструмента малой мощности во время профилактических и ремонтных работ в электрической сборке по месту установки | Уточняйте у менеджера
15828 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический Дифф. тока АВДТ 32 C10 / MAD22-5-010-C-30 | Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения. Увеличенная способность 6 кА позволяет устанавливать АВДТ в качестве вводных автоматов защиты. | Уточняйте у менеджера
15951 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С GENERICA / MVA25-1-010-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. | Уточняйте у менеджера
16023 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 20А ИЭК / MNV10-2-020 | Служат для включения, проведения и отключения номинального тока в нормальных условиях эксплуатации, проведения тока в аварийных режимах, например, при коротком замыкании, а также для выполнения функций разъединения. | Уточняйте у менеджера
15805 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка С / MVA20-2-016-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | Уточняйте у менеджера
15950 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С GENERICA / MVA25-1-006-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. | Уточняйте у менеджера
15853 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-60M 1Р 6А 6кА С / MVA31-1-006-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | Уточняйте у менеджера
15837 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р6А 4,5кА х-ка С / MVA20-1-006-C | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | Уточняйте у менеджера
15233 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Выключатель нагрузки MNV10-2-020 | Служат для включения, проведения и отключения номинального тока в нормальных условиях эксплуатации, проведения тока в аварийных режимах, например, при коротком замыкании, а также для выполнения функций разъединения. | Уточняйте у менеджера
15254 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5кА В / MVA20-4-006-B | Автоматические выключатели ВА47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Рекомендуются к применению в вводно-распределительных устройствах для жилых и общественных зданий. Усовершенствованная дугогасительная система: увеличенный срок службы, повышенная устойчивость к токам короткого замыкания. Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN. Наличие индикатора положения контактов. | Уточняйте у менеджера
18538 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | СИЗ-1 2,0-4,0 (100 шт) IEK / USC-10-5-100 | Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов с жилами сечением от 0,5 до 10,0 мм2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В. | Уточняйте у менеджера
15799 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Реле времени ORT многофункциональное 1 конт. 12-240 В AC/DC / ORT-M1-ACDC12-240V | Предназначено для формирования выдержек времени, циклического включения/выключения электротехнического оборудования. Реле имеет 10 выбираемых различных режимов работы.10 выбираемых режимов функционирования. Широкий диапазон регулировки времени срабатывания от 0,1с до 10 дней. Простота настройки без необходимости применения дополнительного оборудования. Широкий диапазон рабочего напряжения. Работа с питанием как постоянным, так и переменным током. Простая удобная индикация режимов работы. Элементная база от ведущих мировых производителей. Крепление на стандартную 35мм DIN-рейку. Корпус из не поддерживающих горение материалов. | Уточняйте у менеджера
18021 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Труба гофр.ПНД d 16 с зондом (50 м) IEK черный / CTG20-16-K02-050-1 | Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных акессуаров. Исключается возникновение пожара при коротком замыкании. К неоспоримым преимуществам можно отнести: дополнительная защита проводки от механических повреждений, материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком, гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство монтажа с минимальным количеством аксессуаров.Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда. | Уточняйте у менеджера
18533 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Муфта для гофрированных труб, прозрачная GFLEX20 ИЭК / CTA10D-GFLEX20-K08-100 | Муфта для гофрированных труб прозрачная GFLEX предназначена для прямолинейного соединения гофрированных труб одинакового диаметра. Посредине муфты с внутренней стороны находится ограничитель. | Уточняйте у менеджера
18532 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Муфта гибкая труба-коробка, IP65 CXS20 ИЭК / CTA10D-CXS20-K41-050 | Муфта гибкая труба-коробка IP65 CXS применяется для соединения трубы с коробкой под разными углами как в одной, так и в различных плоскостях. | Уточняйте у менеджера
18534 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Муфта для гофрированных труб, прозрачная GFLEX25 ИЭК / CTA10D-GFLEX25-K08-050 | Муфта для гофрированных труб прозрачная GFLEX предназначена для прямолинейного соединения гофрированных труб одинакового диаметра. Посредине муфты с внутренней стороны находится ограничитель. | Уточняйте у менеджера
18535 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Муфта для гофрированных труб, прозрачная GFLEX32 ИЭК / CTA10D-GFLEX32-K08-025 | Муфта для гофрированных труб прозрачная GFLEX предназначена для прямолинейного соединения гофрированных труб одинакового диаметра. Посредине муфты с внутренней стороны находится ограничитель. | Уточняйте у менеджера
15891 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Труба гладкая жесткая ПВХ d20 серая (93м),3м / CTR10-020-K41-093I | Гладкие трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий открытого типа как внутри зданий и сооружений, так и на открытом воздухе. Наличие множества аксессуаров позволяет их применять в любых условиях (IP40, 65, 67). | Уточняйте у менеджера
15874 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Муфта гибкая труба-труба IP65 CXT25 / CTA10D-CXT25-K41-050 | Муфта гибкая труба-труба IP65 CXT предназначена для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под различными углами. | Уточняйте у менеджера
15899 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Хомутный держатель серый CFC25 / CTA10MP-CFC25-K41-100 | Хомутный держатель CFC предназначен для крепления гладкой жесткой и гофрированной трубы диаметром 25 мм. Труба надежно крепится благодаря наличию защелки. Конструкция позволяет соединять между собой несколько держателей. | Уточняйте у менеджера
16581 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Держатель с защёлкой CF20 IEK / CTA10D-CF20-K41-100 | Держатель с защелкой CF предназначен для крепления трубы. Конструкция держателя позволяет соединять между собой несколько держателей. | Уточняйте у менеджера
16589 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Держатель с защёлкой CF16 IEK / CTA10D-CF16-K41-100 | Держатель с защелкой CF предназначен для крепления трубы. Конструкция держателя позволяет соединять между собой несколько держателей. | Уточняйте у менеджера
18015 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Труба гладкая жесткая ПНД d25 ИЭК черная (25м) / CTR10-025-K02-025-1 | Трубы гладкие технические ПНД (из полиэтилена низкого давления) применяются для прокладки электропроводки открытого или скрытого (в стяжке) способа по полам и стенам жилых, общественных и производственных зданий, а также в грунте. Используются для изоляции и для защиты силовых кабелей, информационных и сигнальных линий, линий связи от механических или химических повреждений, агрессивного воздействия окружающей среды. | Уточняйте у менеджера
18419 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Труба гофрированная ПВХ d 20 с зондом (50 м) IEK / CTG20-20-K41-050I | Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы, прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.Исключается возникновение пожара при коротком замыкании. Дополнительная защита проводки от механических повреждений. Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком. Гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство монтажа с минимальным количеством аксессуаров. Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда. | Уточняйте у менеджера
15882 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Розетка РС20-3-ОБ 1местн. с з/к 16А откр.уст. ОКТАВА (белый) / ERO11-K01-16-DC | Розетки открытой установки "ОКТАВА" позволяет устанавливать изделия в квартирах, загородных домах, офисных и производственных помещениях. Эргономичное исполнение изделий позволяет установить их на любой поверхности. Удобный монтаж кабеля через выштампованные вводы для проводников на основании корпуса розеток и выключателей. Электробезопасное основание из термостойкого PC-пластика. Материал корпуса - негорючий АБС-пластик. | Уточняйте у менеджера
15883 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Розетка РС22-3-ОБ 2местн. с з/к 16А откр.уст. ОКТАВА (белый) / ERO21-K01-16-DC | Розетки открытой установки "ОКТАВА" позволяет устанавливать изделия в квартирах, загородных домах, офисных и производственных помещениях. Эргономичное исполнение изделий позволяет установить их на любой поверхности. Удобный монтаж кабеля через выштампованные вводы для проводников на основании корпуса розеток и выключателей. Электробезопасное основание из термостойкого PC-пластика. Материал корпуса - негорючий АБС-пластик. | Уточняйте у менеджера
15885 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Розетка РСб20-3-ГПБд 1м с з/к о/у IP54 (цвет крышки:дымчатый) ГЕРМЕС PLUS / ERMP12-K03-16-54-EC | Серия "ГЕРМЕС PLUS" дополняет и расширяет ассортимент влагозащитных ЭУИ. Эластичные сальники обеспечивают удобный ввод провода различного сечения. Электробезопасное основание из термостойкого PC-пластика. Материал корпуса - негорючий АБС-пластик. | Уточняйте у менеджера
15884 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Розетка РС23-3-ОБ 3местн. с з/к 16А откр.уст. ОКТАВА (белый) / ERO31-K01-16-DC | Розетки открытой установки "ОКТАВА" позволяет устанавливать изделия в квартирах, загородных домах, офисных и производственных помещениях. Эргономичное исполнение изделий позволяет установить их на любой поверхности. Удобный монтаж кабеля через выштампованные вводы для проводников на основании корпуса розеток и выключателей. Электробезопасное основание из термостойкого PC-пластика. Материал корпуса - негорючий АБС-пластик. | Уточняйте у менеджера
15896 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Удлинитель У03В 3 места 2P+PE/3м 3х1мм2 10А/250В GENERICA / WYP10-10-03-03-ZK-G | Предназначены для подключения приборов к электрической сети в труднодоступных или удаленных от источника тока местах. Простота и надежность позволяют использовать удлинители GENERICA в бытовых и коммерческих помещениях разного типа. | Уточняйте у менеджера
15897 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Удлинитель У03В 3 места 2P+PE/5м 3х1мм2 10А/250В GENERICA / WYP10-10-03-05-ZK-G | Предназначены для подключения приборов к электрической сети в труднодоступных или удаленных от источника тока местах. Простота и надежность позволяют использовать удлинители GENERICA в бытовых и коммерческих помещениях разного типа. | Уточняйте у менеджера
18528 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | ITK Внутренняя инф. розетка RJ45 кат. 5Е UTP 2 порта / CS2-1C5EU-2-1 | Используется для подключения оконечного оборудования пользователей на рабочих местах к информационной сети. | Уточняйте у менеджера
15886 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Розетка РСб22-3-ГПБд 2м с з/к о/уIP54 (цвет крышки:дымчатый) ГЕРМЕС PLUS / ERMP22-K03-16-54-EC | Серия "ГЕРМЕС PLUS" дополняет и расширяет ассортимент влагозащитных ЭУИ. Эластичные сальники обеспечивают удобный ввод провода различного сечения. Электробезопасное основание из термостойкого PC-пластика. Материал корпуса - негорючий АБС-пластик. | Уточняйте у менеджера
17947 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | Удлинитель У05 5 мест 2P+PE/1,5м 3х1,5мм2 16А/250В UNO / WYP53-16-05-D15-Z | Бытовые удлинители серии UNO IEK предназначены для подключения к стационарным розеткам одного или нескольких электроприборов, оснащённых электрическими вилками. Одна из розеток развернута на 90° для удобного подключения электроприборов. Держатель на корпусе позволяет крепить удлинитель на вертикальных поверхностях. Эстетичный вид и современный дизайн. | Уточняйте у менеджера
15802 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Зажим наборный ЗНИ-2,5мм2 (JXB24А) серый / YZN10-002-K03 | Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Комплектуются маркером для нанесения номера (кроме ЗНИ-2,5 и ЗНИ-95). Также поставляются боковые заглушки для клеммных зажимов серии ЗНИ. Цвет: синий, серый, зеленый. Оконечные зажимы могут закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета. Выполнены из цветного огнестойкого полиамида: желто-зеленого (земля), синего (ноль), серого (фаза) цвета. | Уточняйте у менеджера
16504 | Project | Электротехническое оборудование | IEK |  | Кабель-канал 20х10 ECOLINE (96 м) / CKK11-020-010-1-K01 | Магистральные кабель-каналы серии "ECOLINE" предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, производственных и административных зданиях, медицинских и детских учреждениях при новом строительстве и при реконструкции. Кабель-каналы серии "ECOLINE" соответствуют требованиям ТУ 2291-001-18461115-2010. | Уточняйте у менеджера
17685 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | ITK Инструмент обжим. RJ-45/12 с храп. мех. верт. обжим / TM1-B11V | В процессе организации структурированных кабельных систем и работы с кабелем невозможно обойтись без качественного профессионального ручного инструмента различного назначения, будь то обрезка и разделка кабеля или заделка кабеля в патч-панель. ITK для облегчения работы с кабелем и сокращения времени монтажа СКС производит профессиональный инструмент большого диапазона применения. Инструмент подходит для работы с телефонным, LAN, коаксиальным кабелем. Весь инструмент изготавливается из высококачественных материалов и сплавов металлов под пристальным контролем специалистов и регулярно проходит проверку качества на соответствие международным стандартам. В ассортименте ITK имеются обжимные инструменты, инструменты для зачистки и обрезки кабеля, устройства для заделки, резаки, стрипперы и наборы инструментов. | Уточняйте у менеджера
17734 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | ITK Настенная инф. розетка RJ45, кат.5Е UTP, 1-порт / CS2-1C5EU-12 | Используется для подключения оконечного оборудования пользователей на рабочих местах к информационной сети. | Уточняйте у менеджера
17738 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | ITK Настенная инф. розетка RJ45, кат.5Е UTP, 2-порта / CS2-1C5EU-22 | Используется для подключения оконечного оборудования пользователей на рабочих местах к информационной сети. | Уточняйте у менеджера
17773 | Project | Электротехническое оборудование |  |  | ITK PDU 8 розеток нем. ст, с LED выкл,1U, шнур 2м вилка нем. ст / PH12-8D1 | Горизонтальные 19” PDU от ITK прекрасно справляются с задачей по электроснабжению сетевого оборудования в шкафах и стойках, а также с требованием защиты от токов короткого замыкания и перенапряжения. Изготавливаются блоки розеток из высококачественных термостойких материалов и пластмасс, оснащаются в зависимости от модели выключателем со светоиндикацией, автоматом УЗО, кнопкой сброса при перенапряжении. | Уточняйте у менеджера